附件1

江阳区现状农贸市场提质改造一览表（一）

| 序号 | 名称 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 建筑形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 服务人口（人） | 存在问题 | 提质改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪洋农贸市场 | 6000 | 7200 | 框架室内3层 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 通风不佳，卫生条件 较差 | 疏通消防通道，改善照明、通风条件，水产品区域通道增加防滑措施 |
| 2 | 澄溪口农贸市场 | 1860 | 1860 | 框架室内1层 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 通风不佳，容量不足 | 改善照明、通风条件，加强分区管理及摊位设施建设 |
| 3 | 濂溪路农贸市场 | 3500 | 3130.24 | 框架室内2层 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 负二层牛羊宰杀卫生条件差，一层采光差，通风不佳 | 改善照明、通风条件，优化摊位组合 |
| 4 | 华丰农贸市场 | 5184.85 | 6936.4 | 框架室内2层 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 地面较滑，出入口偏少 | 改善排污管道，通道增加防滑措施，优化摊位组合 |
| 5 | 新区转盘农贸市场 | 1900 | 2100 | 砖混支棚 | 社区农贸市场 | 500 | 30000 | 有占道经营现象，容量不足 | 钢结构棚顶改为框架现浇，改善照明系统、优化摊位组合 |
| 6 | 金葫芦农贸市场 | 3000 | 3000 | 框架室内1层 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 地理位置较偏僻，人气不足 | 改善基础设施及配套设施建设，改善出入口条件，改善照明、通风条件。 |
| 7 | 石马沟农贸市场 | 2500 | 2000 | 框架室内1层 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 有占道经营现象，容量不足 | 优化摊位组合，改善出入口条件，改善照明、通风条件。 |
| 8 | 百子图农贸市场 | 8800 | 7000 | 框架1层 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 散水收集不规范，地面积水 | 改善排污管道，优化摊位组合 |

江阳区现状农贸市场提质改造一览表（二）

| 序号 | 名称 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 建筑形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 服务人口（人） | 存在问题 | 提质改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 飞跃农贸市场 | 364.84 | 364.84 | 框架室内1层 | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 设施落后,规模较小, 人气不足 | 改善基础设施，优化摊位组合，扩大经营面积或周边临行选址 |
| 10 | 西路农贸市场 | 1180 | 1210 | 框架室内1层 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 通风不佳、采光较差 | 改善照明、通风条件，优化摊位组合 |
| 11 | 五谷仓农贸市场 | 1600 | 800 | 砖混支棚 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 设施落后,通风不佳， 容量不足 | 应尽快恢复被挪用部分的农贸市场的性质，改善基础设施、排污管道，棚顶改造优化通风、采光 |
| 12 | 龙透关农贸市场 | 998 | 998 | 框架室内2层 | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 通风不佳，容量不足 | 改善基础设施，优化摊位组合，改善照明、通风条件 |
| 13 | 四公里农贸市场 | 2301 | 2800 | 砖混支棚 | 社区农贸市场 | 500 | 30000 | 规模较小、人气不足 | 近期保留,结合区域改造就近或原址改扩建为中心级农贸市场 |
| 14 | 重湾农贸市场 | 2300 | 2300 | 框架，地下1层 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 负一层通风采光差， 人气不足 | 改善照明、通风条件，优化摊位组合 |
| 15 | 先锋农贸市场 |  |  |  |  |  |  | 年代久远，基础设施差，环境较差 | 近期拆除 |
| 16 | 十字路农贸市场 | 5500 | 5000 | 钢固 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 容量不足，通风不足 | 改善基础设施，优化摊位组合， |
| 17 | 泰安农贸市场 | 7000 | 2800 | 砖混 | 社区农贸市场 | 500 | 30000 | 年代久远，基础设施差，环境较差 | 近期保留,结合区域改造就近改扩建为中心级农贸市场 |
| 备注 | 江阳区现状农贸市场17处，近期拆除1处，提质改造16处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

江阳区农贸市场近期规划一览表（一）

| 序号 | 名称 | 规划用地面积（亩) | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J-1 | 13.1 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 1000 | 30000 | 近期建设 |
| 2 | J-2 | 10.2 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 3 | J-3 | 19.8 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 4 | J-4 | 9 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 40000 | 近期建设 |
| 5 | J-5 | 4 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 近期建设 |
| 6 | J-6 | 4.5 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 700 | 15000 | 近期建设 |
| 7 | J-7 | 9 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 1000 | 50000 | 近期建设 |
| 8 | J-8 | 4 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 9 | J-9 | 9 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 1000 | 30000 | 近期建设 |
| 10 | J-10 | 4 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 11 | J-11 | 4 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 12 | J-12 | 8 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 13 | J-13 | 4 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 14 | J-14 | 4.5 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 700 | 15000 | 近期建设 |

江阳区农贸市场近期规划一览表（二）

| 序号 | 名称 | 规划用地面积（亩) | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | J-15 | 8 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 16 | J-16 | 4 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 17 | J-17 | 8 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 18 | J-18 | 8 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 19 | J-19 | 9 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 1000 | 30000 | 近期建设 |
| 20 | J-20 | 4 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 21 | J-21 | 9 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 1000 | 45000 | 近期建设 |
|  | J-A | 35 | 独立选址 | 区级批发市场 |  |  | 近期建设 |
| 备注 | 江阳区规划到2020年共有农贸市场37处；新建区级批发市场1处。 |  |  |  |  |  |  |

附件3

江阳区农贸市场远期规划一览表（一）

| 序号 | 名称 | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J-22 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 2 | J-23 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 3 | J-24 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 1000 | 50000 | 远期建设 |
| 4 | J-25 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 1000 | 50000 | 远期建设 |
| 5 | J-26 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 1000 | 50000 | 远期建设 |
| 6 | J-27 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 700 | 15000 | 远期建设 |
| 7 | J-28 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 8 | J-29 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 700 | 15000 | 远期建设 |
| 9 | J-30 | 独立建设(BR) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 10 | J-31 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 11 | J-32 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 12 | J-33 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 13 | J-34 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 14 | J-35 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |

江阳区农贸市场远期规划一览表（二）

| 序号 | 名称 | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | J-36 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 16 | J-37 | 独立建设(BR) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 17 | J-38 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 18 | J-39 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 19 | J-40 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 20 | J-41 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 21 | J-42 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 22 | J-43 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 23 | J-44 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 24 | J-45 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 35000 | 远期建设 |
| 备注 | 江阳区规划到2030年共有农贸市场61处，现状农贸市场共保留16处，近期新建21处，远期新建24处。 |  |  |  |  |  |

附件4

龙马潭区现状农贸市场提质改造一览表（一）

| 序号 | 名称 | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 建筑形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 存在问题 | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小市综合农贸市场 | 2000 | 2000 | 砖混 |  |  |  | 容量严重不足，以街为市现象普遍存在 | 结合棚户区、旧城区改造拆除，就近新建农贸市场 |
| 2 | 宝光农贸市场 | 2500 | 1300 | 砖混 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 市场面积小，容量不足 | 结合棚户区、旧城区改造拆除，就近新建农贸市场 |
| 3 | 向阳农贸市场 | 3400 | 2500 | 砖混 |  |  |  | 地处偏僻，人气不足 | 改善配套设施建设，改善市场出入口条件 |
| 4 | 水井坎农贸市场 | 1800 | 1800 | 部分支棚 |  |  |  | 街路市场 | 结合棚户区、旧城区改造拆除，就近新建农贸市场 |
| 5 | 柏香林农贸市场 | 5200 | 5000 | 砖混 | 中心农贸市场 | 900 | 30000 | 通风不佳、采光不足 | 改善出入口条件，增加防滑措施，改善采光、通风条件 |
| 6 | 红星小区农贸市场 | 12000 | 9040 | 棚架 | 中心农贸市场 | 1000 | 50000 | 市场容量不足 | 市场正在做整体改造，方案有较为完善的建筑设计、基础设施、配套设施标准 |
| 7 | 滴翠名园农贸市场 | 1500 | 1200 | 砖混 | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 半地下室、未启用 | 恢复农贸市场的性质,出入口增加防滑措施、改善采光、通风条件 |
| 8 | 炭黑厂农贸市场 | 3000 | 1500 | 棚架 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 设施落后，容量不足 | 保留提质,结合区域改造就近改扩建为中心级农贸市场 |

龙马潭区现状农贸市场提质改造一览表（二）

| 序号 | 名称 | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 建筑形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 存在问题 | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 安宁农贸市场 | 3046.7 | 2900 | 棚架 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 设施落后，容量不足 | 近期保留，在该址附近规划中心级农贸市场建成后拆除 |
| 10 | 鱼塘农贸市场 | 8666.7 | 8000 | 棚架 | 中心农贸市场 | 700 | 30000 | 设施落后，容量不足 | 改善基础设施及配套设施建设，优化摊位组合。 |
| 11 | 江都花园农贸市场 | 3100 | 1000 | 农贸超市 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 设施落后，容量不足 | 市场面积不足，根据用地指标适当扩大规模 |
| 12 | 罗汉农贸市场 | 2000 | 1500 | 棚架 | 社区农贸市场 | 700 | 15000 | 设施落后，容量不足 | 改善基础设施及配套设施建设，结合区域改造就近或原址改扩建为中心级农贸市场 |
| 13 | 高坝农贸市场 | 7300 | 6000 | 棚架 | 中心农贸市场 | 1000 | 30000 | 设施落后，容量不足 | 改造为二层建筑的中心级农贸市场，增加地下层停车库 |
| 14 | 大通苑农贸市场 | 3500 | 3500 | 棚架 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 未启用 | 恢复农贸市场的性质,改善基础设施及配套设施建设 |
| 15 | 石洞农贸市场 |  |  |  |  |  |  | 通风不佳、采光不足 | 近期拆除，就近新建农贸市场 |
|  | 金井街水产品批发市场 |  |  |  |  |  |  | 临时批发市场 | 近期拆迁至海吉星市级批发市场 |
| 备注 | 龙马潭区现状农贸市场15处,批发市场1处，近期拆除农贸市场4处，拆除临时批发市场，近期保留远期拆除1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

龙马潭区近期规划农贸市场一览表

| 序号 | 名称 | 规划用地面积（亩) | 建筑形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-1 | 6 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 2 | L-2 | 8 | 独立选址（B1） | 中心农贸市场 | 1000 | 40000 | 近期建设 |
| 3 | L-3 | 8 | 独立建设（有红线） | 中心农贸市场 | 750 | 50000 | 近期建设 |
| 4 | L-4 | 6 | 独立建设（R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 5 | L-5 | 4.5 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 700 | 15000 | 近期建设 |
| 6 | L-6 | 9 | 独立建设(R2)配套 | 中心农贸市场 | 1000 | 30000 | 近期建设 |
| 7 | L-7 | 8 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 8 | L-8 | 9 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 1000 | 30000 | 近期建设 |
| 9 | L-9 | 8 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 10 | L-10 | 3.5 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 11 | L-11 | 3.5 | 棚户区改造配套（多层建筑） | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 12 | L-12 | 2.5 | 棚户区改造配套（多层建筑） | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 13 | L-13 | 4 | 棚户区改造配套（多层建筑） | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
|  | L-A | 600亩 | 独立选址 | 市级批发市场 |  |  | 近期建设 |
| 备注 | 龙马潭区规划到2020年共有农贸市场24处；新建市级批发市场1处分两期建设，共建设600亩。 |  |  |  |  |  |  |

附件6

龙马潭区远期规划农贸市场一览表（一）

| 序号 | 名称 | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-14 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 1000 | 40000 | 远期建设 |
| 2 | L-15 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 3 | L-16 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 4 | L-17 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 1000 | 40000 | 远期建设 |
| 5 | L-18 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 6 | L-19 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 7 | L-20 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 8 | L-21 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 1000 | 40000 | 远期建设 |
| 9 | L-22 | 独立选址（B11) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 10 | L-23 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 11 | L-24 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 12 | L-25 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |

龙马潭区远期规划农贸市场一览表（二）

| 序号 | 名称 | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L-26 | 独立选址（B11) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 14 | L-27 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 15 | L-28 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 16 | L-29 | 独立选址（B11) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 17 | L-30 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 18 | L-31 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 19 | L-32 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 20 | L-33 | 独立选址（B11) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 备注 | 龙马潭区规划到2030年共有农贸市场44处，现状农贸市场共保留11处，近期新建13处，远期新建20处。 |  |  |  |  |  |

附件7

纳溪区现状农贸市场提质改造一览表

| 序号 | 名称 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 建筑形式 | 市场规模 | 服务 半径（m） | 服务 人口（人） | 存在问题 | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永兴农贸市场 | 2783.2 | 1783.02 | 砖混 | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 通风不佳，卫生条件较差 | 改善基础设施及配套设施建设，优化摊位组合，改善照明、通风条件 |
| 2 | 上坝百梯农贸市场 | 7126 | 3846 | 砖混 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 卫生条件较差 | 钢结构棚顶改为框架现浇，改善照明系统、优化摊位组合 |
| 3 | 安富综合农贸市场 | 5000 | 3500 | 砖混 | 中心农贸市场 | 1000 | 50000 | 通风不佳、采光不足 | 改善基础设施及配套设施建设，改善排污管道，改善照明系统 |
| 4 | 云溪综合农贸市场 | 4500 | 4000 | 砖混 | 中心农贸市场 | 500 | 30000 | 采光不足、卫生条件较差 | 保留提质,结合区域改造就近改扩建为中心级农贸市场 |
| 5 | 纳溪商城农贸市场 | 5000 | 5000 | 砖混 | 中心农贸市场 | 500 | 50000 | 基础设施差，环境较差 | 完善消防等基础设施，尽快投入使用 |
| 6 | 打渔村农贸市场 | 480 | 400 | 砖混 | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 规模较小 | 保留提质,结合区域改造就近改扩建为社区级农贸市场 |
| 备注 | 纳溪区现状农贸市场6处，全部提质改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

纳溪区近期规划农贸市场一览表

| 序号 | 名称 | 规划用地面积（亩) | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-1 | 4 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 2 | N-2 | 4 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 近期建设 |
| 3 | N-3 | 9 | 结合停车场项目建设 | 中心农贸市场 | 750 | 40000 | 近期建设 |
| 4 | N-4 | 4 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 近期建设 |
| 5 | N-5 | 8 | 独立建设（R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 6 | N-6 | 4.5 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 7 | N-7 | 8 | 独立建设（R2) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 8 | N-8 | 3.5 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
| 9 | N-9 | 8 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 近期建设 |
| 10 | N-10 | 3.5 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 近期建设 |
|  | N-A | 32 | 独立选址 | 区级批发市场 |  |  | 近期建设 |
| 备注 | 纳溪区规划到2020年共有农贸市场16处；新建区级批发市场1处。 |  |  |  |  |  |  |

附件9

纳溪区远期规划农贸市场一览表

| 序号 | 名称 | 建设形式 | 市场规模 | 服务半径（m） | 规划服务人口（人） | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-11 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 2 | N-12 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 3 | N-13 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 4 | N-14 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 5 | N-15 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 6 | N-16 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 40000 | 远期建设 |
| 7 | N-17 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 12000 | 远期建设 |
| 8 | N-18 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 9 | N-19 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 10 | N-20 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 11 | N-21 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 12 | N-22 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 13 | N-23 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 30000 | 远期建设 |
| 14 | N-24 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 750 | 40000 | 远期建设 |
| 15 | N-25 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 500 | 10000 | 远期建设 |
| 16 | N-26 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 500 | 15000 | 远期建设 |
| 备注 | 纳溪区规划到2030年共有农贸市场32处，现状农贸市场共保留6处，近期新建10处，远期新建16处。 |  |  |  |  |  |

附件10

三年行动计划（一）

| 行政区划 | 编号 | 用地面积（亩） | 建设形式 | 市场规模 | 完工时间 | 资金来源 | 项目位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江阳区 | J-1 | 13.1 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 2016 | 公共投资 | 丹青路 |
|  | J-2 | 10.2 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 2016 | 公共投资 | 龙翔东路 |
|  | J-3 | 19.8 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 2016 | 公共投资 | 华升南路 |
|  | J-4 | 9 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 城西新城 |
|  | J-6 | 4.5 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 城西新城 |
|  | J-9 | 9 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 邻玉片区 |
|  | J-12 | 8 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 蓝田片区 |
|  | J-13 | 4 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 江南路三段 |
|  | J-14 | 4.5 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 江南路 |
|  | J-17 | 8 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 珠兰路 |
|  | J-18 | 8 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 金沙路 |
|  | J-19 | 9 | 独立建设(R2) | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 酒谷大道三段 |
|  | J-21 | 9 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 泰安黄舣片区 |
| 龙马潭区 | L-1 | 6 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 滨河路 |
|  | L-2 | 8 | 独立选址（B1） | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 柏云路 |
|  | L-3 | 8 | 独立建设（有红线） | 中心农贸市场 | 2016 | 公共投资 | 云跃街 |

三年行动计划（二）

| 行政区划 | 编号 | 用地面积（亩） | 建设形式 | 市场规模 | 完工时间 | 资金来源 | 项目位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙马潭区 | L-4 | 6 | 独立建设（R2) | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 迎宾大道二段 |
|  | L-5 | 4.5 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 陶然路 |
|  | L-6 | 9 | 独立建设(R2)配套 | 中心农贸市场 | 2016 | 公共投资 | 振兴路延伸线 |
|  | L-7 | 8 | 独立选址（B1) | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 新兴路 |
|  | L-8 | 9 | 独立选址（B11) | 中心农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 安宁片区 |
|  | L-11 | 3.5 | 棚户区改造配套 | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 上码头 |
|  | L-12 | 2.5 | 棚户区改造配套 | 社区农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 五峰街 |
|  | L-13 | 4 | 棚户区改造配套 | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 杜家街 |
| 纳溪区 | N-1 | 4 | 独立选址（B1) | 社区农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 金山坡 |
|  | N-2 | 4 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 永宁路 |
|  | N-3 | 9 | 结合停车场项目建设 | 中心农贸市场 | 2016 | 公共投资 | 紫阳路 |
|  | N-5 | 8 | 独立建设（R2) | 中心农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 纳溪片区 |
|  | N-6 | 4.5 | 独立建设(R22) | 社区农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 纳溪片区 |
|  | N-8 | 8 | 独立建设（R2) | 社区农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 纳溪片区 |
|  | N-9 | 8 | 独立建设(R22) | 中心农贸市场 | 2018 | 公共投资 | 纳溪片区 |
|  | N-10 | 3.5 | 独立建设(R2) | 社区农贸市场 | 2017 | 公共投资 | 纳溪片区 |
| 备注 | 三年行动共规划建设32个农贸市场（2016年7个，2017年15个，2018年10个)； 江阳区规划建设13个（含中心级市场10个，社区级市场3个)； 龙马潭区规划建设11个（含中心级市场9个，社区级市场2个)； 纳溪区规划建设8个（含中心级市场3个，社区级市场5个)； |  |  |  |  |  |  |