附件1

合江县凤鸣镇溢洪大堰等2个乡镇集中式饮用水水源保护区划定表

| 序号 | 乡镇 | 水源地名 称 | 水源地类 型 | 服务 区域 | 服务 人口 （万人） | 取水口地理坐标 |  | 保护区划分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 经 度 | 纬 度 | 一级保护区 | 二级保护区 |  |  |
| 1 | 凤鸣镇 | 溢洪大堰集中式饮用水水源地 | 河流型 | 凤鸣镇、荔江镇 | 1.82 | 105°53′10.809″ | 28°39′5.745″ | 水域：长度为取水口上游1000米、下游100米范围内的河道水域。宽度为整个河道宽度。 陆域：长度为相应的一级保护区水域长度。宽度为东侧沿一级保护区水域纵深延伸50米，西侧沿一级保护区水域纵深延伸1.5米。 一级保护区面积为0.05935 km2。 | 水域：从一级保护区的上游边界向上游延伸2000米，下游侧外边界距一级保护区边界200米。宽度为整个河道宽度。 陆域：上段二级保护区水域向陆域西侧纵深延伸1.5米的范围作为上段二级保护区西侧陆域范围；下段为天然河流，下段二级保护区水域向陆域西侧纵深延伸200米的范围作为下段二级保护区西侧陆域范围。二级保护区东侧宽度以分水岭为界的整个集水范围。 二级保护区面积为1.6527 km2。 |  | 调整 |
| 2 | 大桥镇 | 长江楼方岩集中式饮用水水源地 | 河流型 | 大桥镇及部分村社、合江循环经济产业园区 | 1.2 | 105°41'0.58" | 28°52'1.52" | 水域：取水点上游1000米至下游100米、取水口侧的航道边界线到岸边除航道外的整个河道范围。 陆域：长江右岸一级保护区水域边界向陆域纵深延伸50米的陆域范围。 一级保护区面积为0.378411 km2。 | 水域：一级保护区水域边界外下游200米至上游2000米、取水口下游支流汇入口至分水岭的整个河面范围。 陆域：除一级保护区外，长江楼方岩水源地取水口下游200米至取水口上游2000米，长江右岸纵深延伸1000米但未超过分水岭为界，以及上游中坝的所有陆域范围。 二级保护区面积为4.7805951 km2。 | 新划定 |  |

附件2

叙永县后山镇三斗米村老林顶等7个乡镇集中式饮用水水源保护区划定表

| 序号 | 乡镇 | 水源地名 称 | 水源地类 型 | 服务 区域 | 服务 人口 （万人） | 取水口地理坐标 |  | 保护区划分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 经 度 | 纬 度 | 一级保护区 | 二级保护区 |  |  |
| 1 | 后山镇 | 三斗米村老林顶集中式饮用水水源地 | 地下水型 | 后山镇 场镇及周边村社 | 0.6 | 105°29′27.98″ | 27°58′35.98″ | 以取水点为圆心，半径为90m的圆形区域范围。 一级保护区面积：0.028481km2。 | 以取水点为圆心，半径为900m的圆形区域范围。（不含一级保护区） 二级保护区面积：2.823551km2。 |  | 新划定 |
| 2 | 白腊苗族乡 | 天堂村烂坝沟集中式饮用水水源地 | 地下水型 | 白腊苗族乡场镇及周边村社 | 0.33 | 105°14'7.955" | 28°0'38.044" | 以取水点为圆心，半径为50m的圆形区域范围。 一级保护区面积： 0.007833km2。 | 以取水点为圆心，半径为500m的圆形区域范围。（不含一级保护区） 二级保护区面积：0.777358km2。 | 新划定 |  |
| 3 | 枧槽苗族乡 | 枧槽社区二小组芭蕉沟集中式饮用水水源地 | 地下水型 | 枧槽苗族乡场镇及周边村社 | 0.28 | 105°26'4.95" | 27°53'6.45" | 以取水点为圆心，半径为30m的圆形区域范围。 一级保护区面积： 0.002815km2。 | 以一级保护区边界为起点往外延伸半径300m的圆形区域。 二级保护区面积：0.339064km2。 | 新划定 |  |
| 4 | 白腊苗族乡 | 板厂沟荍田村集中式饮用水水源地 | 河流型 | 荍田村、高峰村 | 0.33 | 105°13'33.78" | 28° 6'4.92" | 水域：长度为取水口上溯至流域源头，总长度1240m范围内的河道水域;宽度为整个河道范围。 陆域：长度为取水口上溯至流域源头，一级保护区陆域总长度为 1240m;宽度为一级保护区水域边界沿两岸纵深50米。 一级保护区水域面积： 0.00434km2； 陆域面积：0.120423km2， 合计 0.124763km2。 | 本水源地一级保护区上游边界即为水域源头，上游无支流汇入， 取水口下游设有拦河坝，河水不会倒灌影响水质，不涉及水域范围。 陆域：二级保护区宽度为以分水岭为界的整个集水范围。 二级保护区面积为1.53375km2。 | 新划定 |  |
| 5 | 石厢子彝族乡 | 坡脚村龙洞集中式饮用水水源地 | 地下水型 | 石厢子彝族乡场镇及周边村社 | 0.2 | 105°25'51.37" | 27°48'33.8" | 以取水点为圆心，半径为80m的圆形区域范围。 一级保护区面积： 0.020073km2。 | 以取水点为圆心，半径为800m的圆形区域范围。（不含一级保护区） 二级保护区面积：1.990212km2。 | 新划定 |  |
| 6 | 水潦彝族乡 | 水潦村龙洞湾集中式饮用水水源地 | 地下水型 | 俯黔社区、水潦村4社5社 | 0.4 | 105°18'58.63" | 27°44'22.91" | 以取水点为圆心，半径为50m的圆形区域范围。 一级保护区面积： 0.007833km2。 | 以取水点为圆心，半径为500m的圆形区域范围。（不含一级保护区） 二级保护区面积：0.777358km2。 | 新划定 |  |
| 7 | 后山镇 | 冷水河大堰三斗米集中式饮用水水源地 | 河流型 | 后山场镇、丰收村1、2、3、4社、三斗米3社、社区2个小组、河源村部分村民 | 0.6 | 105°30'56.106" | 27°59'22.901" | 水域长度：一级保护区水域长度为取水口上游，总长度1000m范围内的河道水域。 水域宽度：整个河道范围。 陆域长度：冷水河大堰三斗米水源地一级保护区陆域长度为取水口上游，一级保护区陆域总长度为1000m。 陆域宽度：冷水河大堰流域未设置防洪堤故本次划分将一级保护区水域向陆域左侧纵深延伸50m的范围作为一级保护区陆域（左侧）；其冷水河大堰右侧为人工修建的堰墙及巡查道路（宽2m），本次划分将一级保护区水域向陆域右侧纵深延伸2m的范围作为一级保护区陆域（右侧）。 一级保护区水域面积：0.0035km2；陆域面积：0.0517km2，合计0.00552km2。 | 水域长度：上游为一级保护区上游边界向上游延伸2000m，下游为一级保护区边界向下延伸200m范围，二级保护区水域总长度为2200m。 水域宽度：由于冷水河大堰为人工修建的引水渠，其水面宽度均为3.6m，故二级保护区水域为整个河道范围。 陆域长度：水源地二级保护区陆域长度与二级保护区水域长度相同。 陆域宽度：冷水河大堰三斗米水源地属于流域面积小于100km2的小型流域，未设置防洪堤，周边有明显的山脊线，因此二级保护区宽度为以分水岭为界的整个集水范围。其冷水河大堰右侧为人工修建的堰墙及巡查道路（宽2m），本次划分将二级保护区水域向陆域右侧纵深延伸2m的范围作为二级保护区陆域（右侧） 二级保护区水域面积：0.00792km2；陆域面积：2.0605 km2，合计2.06842 km2。 | 新划定 |  |